ZAŁĄCZNIK NR 1

# do Formularza oferty

| (pieczęć Wykonawcy/Wykonawców) | KOSZTORYS OFERTOWY |
| --- | --- |

Składając propozycję cenową na: Naprawa rurociągu na rzece Bałoszycka Struga w km 3+796 ÷ 6+250, gmina Susz poniżej przedstawiam kosztorys ofertowy:

| Lp. | Wyszczególnienie | Jedn. | Ilość | Cena jedn. (netto) | Wartość (netto) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Roboty odmuleniowe w km 3+796 – 6+250 |
| 1. | Ręczne odmulenie Bałoszyckiej Strugi w km 3+796 – 3+830, szer. dna 1,2 m i zamulenie 0,3 m | m | 34,00 |  |  |
| 2. | Mechaniczne odmulenie cieku koparką o ramieniu 16 m, objętość odkładu 0,72 m3/mb, w km 3+830-4+691 i 4+993-6+250, zamulenie 0,40 m | m3 | 1525,00 |  |  |
| 3. | Mechaniczne rozplantowanie wydobytego urobku | m3 | 1525,00 |  |  |
| 4. | Ręczne cięcie krzaków rosnących na skarpach cieku | ha | 0,100 |  |  |
| Roboty na rurociągu Φ100 cm, km 4+701 – 4+711 |
| 1. | Mechaniczny wykop kontrolek na rurociągu Ø 100,0 cm | m3 | 236,00 |  |  |
| 2. | Ręczny wykop gruntu na rurociągu | m3 | 22,00 |  |  |
| 3. | Mechaniczne zasypanie kontrolek | m3 | 258,00 |  |  |
| 4. | Wymiana uszkodzonych rur żelbetowych i obetonowanie styków na rurociągu | szt. | 4,00 |  |  |
| 5. | Ręczne odmulenie studni Φ100 cm. | szt. | 2,00 |  |  |
| WARTOŚĆ NETTO |  |
| VAT: ….. % |  |
| WARTOŚĆ BRUTTO |  |

(Słownie złotych: …………… ………………………………………………………………………………………………………………………………)

__________________ dnia __________ roku

____________________________________

(podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

- W kosztorysie  wykonawca winien ująć wszystkie koszty niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia